ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| Заказчик | ГОУ ВПО Высшая школа народных искусств (институт) |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |  |
| Форма котировочной заявки | Письменная, электронная |  |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Протоколы замеров сопротивления электропроводок здания учебного корпуса согласно прилагаемого Технического задания |  |
| Адрес доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг | Санкт-петербург, кан. Грибоедова, 2, литер А |  |
| Сроки выполнения работ, поставок товаров, оказания услуг | в течение 14 дней |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей (нужное подчеркнуть) |  |  |
| Максимальная цена контракта | 220 тыс. рублей |  |
| Адрес котировочных заявок | Санкт-петербург, кан. Грибоедова, 2, литер А, комн 310 |  |
| Срок подачи котировочных заявок, время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16 час. « 24 » апреля 2006 г. |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | оплата в 2 этапа: авансовый платеж 30%, по окончании работ 70%, |  |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта (договора) со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 3-5 дней |  |
| Дополнительно | К котировочной заявке представить следующие документы: Сведения об организации, Лицензию, ОГРН, смету |  |
| За заказчика |  |  |
| Проректор по АХР | М.В. Бояринова |  |

Приложение 1

Техническое задание 1

Утверждаю

Ректор ВШНИ

В.Ф. Максимович

Техническое задание:

1. Произвести замеры и представить протоколы:

а) измерения сопротивления изоляции электропроводок

б) визуальной проверки соответствия электроустановки проектной документации

г) проверка цепи "фаза-ноль" в электроустановках с заземлением до 1000 В (после включения по проектной постоянной схеме).

д) проверки целостности цепи заземления, зануления

е) измерение сопротивления заземляющих устройств (при подключении последних)

ж) проверки действия расцепителей автоматических выключателей первичным током

Примечание: выполняют Э.Т.Л. аккредитованные Госстандартом в России и зарегистрированные в Ростехнадзоре (Госэнергонадзоре России)

Проректор

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| Заказчик | ГОУ ВПО Высшая школа народных искусств (институт) |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |
| Форма котировочной заявки | Письменная, электронная |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Протоколы замеров сопротивления электропроводок здания учебного корпуса согласно прилагаемого Технического задания |
| Адрес доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг | Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 2, литер А |
| Сроки выполнения работ, поставок товаров, оказания услуг | в течение 14 дней |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей (нужное подчеркнуть) |  |
| Максимальная цена контракта | 210 тыс. рублей |
| Адрес котировочных заявок | Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 2, литер А, к. 310 |
| Срок подачи котировочных заявок, время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16 час. « 24 » мая 2006 г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | оплата в 2 этапа: авансовый платеж 30%, по окончании работ 70% |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта (договора) со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | 3-5 дней |
| Дополнительно | К котировочной заявке представить следующие документы: сведения об организации, ОГРН, лицензию, смету. |
| За заказчика |  |
| Гл. инженер | Н.П. Сысоева |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

|  |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ректор ВШНИ (И) |
|  |  | В.Ф. Максимович |
|  | Техническое задание |  |
| 1 | Произвести замеры и представить протоколы: |  |
|  | а) измерения сопротивления изоляции электропроводок; |  |
|  | б) визуальной проверки соответствия электроустановки проектной документации; |  |
|  | г) проверка цепи "фаза-ноль" в электроустановках с заземлением до 1000 В (после включения по проектной постоянной схеме); |  |
|  | д) проверки целостности цепи заземления, зануления; |  |
|  | е) измерение сопротивления заземляющих устройств (при подключении последних); |  |
|  | ж) проверки действия расцепителей автоматических выключателей первичным током. |  |
| 2 | Примечание: выполняют Э.Т.Л. аккредитованные Госстандартом в России и зарегистрированные в Ростехнадзоре (Госэнергонадзоре России). |  |
|  | Проректор по АХР | М.В. Бояринова |